ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ГЛАЗКОВ А.А.

(ИП Глазков А.А.)

ОКП 42 7810

ТАХОМЕТР ТВ-3

Торговой марки: «Цифровые бесконтактные технологии»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЭ 001. 4278-0085537306-2016

г. Астрахань, 2016

Содержание

1.	Описание и работа	4

1.1. Назначение оборудования	4

1.2. Техническая характеристика	4

1.3. Комплектность поставки ТВ-3	5

1.4. Устройство и работа ТВ-3	5

1.5. Инструмент и принадлежности	5

1.6. Маркировка	6

1.7. Упаковка	6

2.	Использование по назначению	6

2.1.	Подготовка ТВ-3 к использованию	6

2.1.1.	Указания мер безопасности	6

2.1.2.	Подготовка ТВ-3 к монтажу	7

2.1.3.	Монтаж ТВ-3	8

2.1.4.	Окончание монтажа ТВ-3М	9

2.1.5.	Пуско-наладочные работы	9

2.1.6.	Основные положения по проверке и пуско-наладке	9

2.1.7.	Подготовка к работе	9

2.1.8.	Осмотр и проверка состояния ТВ-3 после пуско-наладки	9

2.1.9.	Оформление документации по результатам пуско-наладочных работ	10

2.2.	Действия в экстремальных условиях	10

2.3.	Поверка ТВ-3	10

3.	Меры безопасности	10

3.1.	Основные положения	10

3.2.	Мероприятия по технике безопасности при проведении монтажных и пуско-наладочных работ	11

4.	Техническое обслуживание	12

4.1.	Общие указания	12

5.	Текущий ремонт	12

5.1.	Общие указания	12

5.2.	Текущий ремонт составных частей ТВ-3	13

5.3.	Материалы для обслуживания составных частей ТВ-3.	13

6.	Хранение	13

7.	Транспортирование	13

8.	Утилизация	13

9.	Гарантии изготовителя	13

10.	Свидетельство о приемке и сведенья о продаже.	14

11.	Учет выполненных работ	15

Приложение 1	16

Приложение 2	17

Приложение 3	18

Информация для судовладельцев: Данный прибор - указатель не входит в номенклатуру объектов технического наблюдения, осуществляемого Речным Регистром, определённых приложением №1 том I правил РРР 2008.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) на тахометр ТВ-3  (далее по тексту – ТВ-3, прибор), представляет собой документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, основных технических характеристиках прибора, сведения, необходимые для монтажа, наладки, и сдачи установки, а также сведения о правильной и безопасной эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

Эксплуатация включает в себя функционирование ТВ-3, проведение регламентного обслуживания и устранение неисправностей, не требующих участия сертифицированных изготовителем специалистов.

Дополнительно к настоящему руководству следует пользоваться:

- технической документацией, поставляемой с ТВ-3, согласно ведомости эксплуатационных документов;

- технической документацией на комплектующие изделия, поставляемые в составе ТВ-3;

- ТР ТС 004/2011 «Технический регламент Таможенного союза " О безопасности низковольтного оборудования"»;

- ТР ТС 020/2011 «Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"»;

- ТР ТС 012/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"»

- ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- инструкциями по технике безопасности, действующими на предприятии, эксплуатирующем ТВ-3.

Персонал, эксплуатирующий прибор, должен иметь необходимую квалификацию и группу допуска не ниже 3 по технике безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности. Организация обучения персонала правилам безопасности труда - по ГОСТ 12.0.004-90.

В случае передачи прибора на другое предприятие для эксплуатации или ремонта, настоящее РЭ подлежит передаче вместе с ним.

В связи с тем, что предприятие-изготовитель постоянно ведёт работы по совершенствованию изделия, в конструкцию ТВ-3 могут вноситься незначительные изменения, улучшающие её потребительские свойства, не отражённые в настоящем РЭ.

Контактная информация:

Индивидуальный предприниматель Глазков А.А.

Адрес: 414052 г. Астрахань, ул. Савушкина 61

Телефон: +7(908)610-97-91, +7(903)349-31-14

Почтовый адрес для корреспонденции: 414052 г. Астрахань, А/Я-99

Сайт: http://www.mytahometr.ru

Электронная почта: info@mytahometr.ru

- Описание и работа

  - Назначение оборудования

    - ТВ-3  предназначен для цифрового измерения частоты и направления  вращения контролируемого объекта.

    - При работе ТВ-3  не требуется постоянное присутствие персонала.

  - Техническая характеристика

    - ТВ-3  изготавливается по ТУ 4278-001-0085537306-2016.

    - Технические характеристики ТВ-3  указаны в Таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики ТС-015М

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Измерительный диапазон по измерению частоты вращения, обороты/мин | 3…9999 |
| Класса точности прибора | 1,0 |
| Погрешность измерений*, % обороты/мин | ±1,0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 45 до плюс 95 |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 9…30 |
| Уровень взрывозащиты | 1 (взрывобезопасное оборудование) |
| Вид взрывозащиты | d (взрывонепроницаемая оболочка) |
| Среда взрывозащиты | II (промышленные газы и пары); БЭМЗ до 0,5мм (категория взрывоопасной смеси) |
| Степень пылевлагозащиты корпуса прибора | IP65 |
| Температурный класс | T6 - 85°С |
| Масса, кг, не более | 0,4 |
| Примечания: - *Наибольшее допускаемое изменение погрешности показаний прибора, вызванное длительным изменением напряжения питания от номинального на плюс 10 минус 15% или кратковременным в течение 1,5 с на  20%, не должно превышать половины абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности. - При отличи характеристик, приведенных в данной таблице с паспортными, следует руководствоваться характеристиками, приведенными в паспорте |  |

    - Информация об измеренном значении частоты вращения представляется на четырехразрядном семисегментном светодиодном знаковом индикаторе.

    - Электрическое сопротивление изоляции между «корпусом» оборудования, на котором установлен прибор и цепями питания прибора, при приложении напряжения постоянного тока 500 В, должно быть не менее:

- 20 МОм - в нормальных климатических условиях;

- 5 МОм - при температуре окружающего воздуха +45 ОС;

- 1 МОм - при относительной влажности 75%.

    - Прибор выполнен с использованием импортной элементной базы, драгоценных металлов не содержат.

    - Конструкцией ТВ-3 предусмотрено обеспечение установленного режима эксплуатации, технологичности, надежности в течение назначенного срока службы, обеспечение безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации, обеспечение возможности контроля технического состояния ТВ-3 .

    - Прибор должен надежно работать в условиях:

- воздействия ударов с ускорением ±5,0 g и частоте в пределах 40-80 ударов в минуту;

- вибрации с частотами от 2 до 100 Гц:

- с амплитудой перемещений ±1,6 мм при частотах от 2 до 25 Гц,

- с ускорением ±4,0 g при частотах от 25 до 100 Гц.

    - Относительная влажность воздуха не более 75% при +25°С.

    - Средний срок службы – не менее 8 лет.

    - Средняя наработка на отказ – не менее 75000 часов.

    - Для ТВ-3, отработавших назначенный срок службы, он может быть продлен в установленном порядке по результатам технического диагностирования и определения остаточного ресурса.

    - Критерии предельных состояний:

- не целесообразность дальнейшего использования ТВ-3;

- невозможность снижения основной допускаемой погрешности показаний до установленной нормы.

    - Возможные отказы ТВ-3:

- отказ функционирования ТС-015М вызванный износом деталей;

- прекращение функционирования или превышение основной допускаемой погрешности показаний.

  - Комплектность поставки ТВ-3

    - Комплектность поставки ТВ-3 должна соответствовать требованиям товаросопроводительной документации и условиям заказа.

    - В комплект поставки ТВ-3 должны входить:

- прибор ТВ-3 – 1 шт.;

- датчик частоты вращения с кабелем 1,0 м – 1 шт.;

- цилиндрический магнит (диаметр 10 мм, высота 2 мм) – 1 шт.;

- паспорт- 1шт.;

- тара и упаковка – 1 комплект.

    - По согласованию с заказчиком комплект запасных частей и специального инструмента допускается прилагать к ТВ-3.

  - Устройство и работа ТВ-3

    - Прибор дистанционного измерения

Прибор выполнен в пластмассовом корпусе. Подключение внешних кабелей к прибору предусматривается с помощью разъемов и клемм. Габаритные размеры приведены в приложении1.

    - Модуль управления и индикации.

Модуль управления и индикации выполнен с использованием однокристального микроконтроллера, специализация которого обеспечена программной настройкой.

Модуль обеспечивает управление работой прибора и представление информации оператору.

Модуль содержит четырехразрядный семисегментный светодиодный знаковый индикатор тахометра и шестиразрядный счетчик времени работы.

С нижней стороны приборы расположены сальники для ввода внутрь корпуса прибора кабеля питания и кабеля датчика.

    - Датчик частоты вращения

Датчик частоты вращения является датчиком Холла, обеспечивающим обнаружение магнитного поля на расстоянии 1…6мм.

Информация о частоте вращения передается в виде импульсов напряжения.

Датчик поставляется со штатным соединительным кабелем длиной 1,0 метр.

Габаритные размеры датчика и указания по его установке приведены в приложении 2.

    - Подключение соединительных кабелей датчика и питание прибора выполняется проводами и кабелями через сальники в корпусе прибора.

  - Инструмент и принадлежности

    - Специального инструмента, необходимого для выполнения работ по техническому обслуживанию ТВ-3 не требуется.

  - Маркировка

    - Каждый прибор имеет маркировку, наносимую на этикетку или идентификационную табличку, прикрепляемые к корпусу ТВ-3.

    - Маркировка содержит следующие необходимые сведения:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение прибора по настоящим техническим условиям;

- заводской номер прибора;

- дата изготовления (месяц, год).

- основные электротехнические показатели (класс, степень защиты, род тока, напряжение питания, величина номинального тока, схема электрическая и др.);

- масса нетто, кг;

- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле;

- знак утверждения типа средств измерений;

- сведения о сертификации продукции, при их наличии.

Допускается вынесение отдельных сведений на потребительскую упаковку.

  - Упаковка

    - Упаковка и временная противокоррозионная защита приборов – по ГОСТ 23088-90, ГОСТ 9.014-78, ГОСТ 23216-78.

    - ТВ-3с паспортом уложены в индивидуальную и транспортную тару.

    - Допускается по согласованию с потребителем отправка документации почтой в течении 2-х недель после отгрузки приборов.

    - Допускается использовать другие упаковочные средства, в том числе получаемые по импорту или изготавливаемые по чертежам предприятия-производителя ТВ-3, обладающие необходимой прочностью.

    - Способ крепления ТВ-3 в транспортном средстве – по усмотрению изготовителя. Крепление должно исключать повреждение ТВ-3 при транспортировании.

    - При отгрузке ТВ-3 в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться с учетом требований ГОСТ 15846-2002.

    - Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192-96.

    - Отдельно отправляемые сборочные единицы, детали, запасные части упакованы в ящики или собраны в пакеты (стопы) отдельным грузовым местом.

    - Место нахождения документации обозначено надписью «Техдокументация здесь».

- Использование по назначению

- Подготовка ТВ-3 к использованию

- Указания мер безопасности

- При монтаже ТВ-3, его эксплуатации и ремонте необходимо строго придерживаться настоящего руководства по эксплуатации и руководствоваться общими правилами техники безопасности, применяемыми при монтаже оборудования.

Особое внимание должно быть обращено на чистоту монтажной площадки и подходов к ней, исправность электрофицированного инструмента.

- Условия эксплуатации ТВ-3 должны соответствовать условиям, указанным в настоящем РЭ.

- ТВ-3 должен быть размещен в местах, доступных для удобного и безопасного его обслуживания и ремонта. При размещении ТВ-3 на высоте, превышающей 1,6 метра для его обслуживания, должны быть предусмотрены стационарные или переносные площадки и лестницы.

- При предъявлении требований в части вибрации необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.012-2004.

- Назначение  ТВ-3, средняя температура наиболее холодной пятидневки и сейсмичность районов, в которых возможна установка ТВ-3, должны соответствовать технической характеристике ТС-015М. Место монтажа ТВ-3 должно соответствовать требованиям настоящего руководства.

- Установка ТВ-3 должна исключать опасность его разрушения, вызванного внешними факторами.

- При расконсервации оборудования огнеопасными растворителями производство огневых работ не допускается.

- Необходимо пользоваться только исправными механизмами и приспособлениями.

- Электрооборудование, используемое совместно с ТВ-3, и его заземление должны соответствовать требованиям, которые устанавливают «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)», «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- При работе с электрическими приборами необходимо пользоваться инструментом с изолированными ручками.

- При работе также необходимо выполнять указания мер безопасности, изложенные в технической документации на покупные комплектующие изделия.

- Персонал, допущенный к обслуживанию ТС-015М, должен тщательно изучить:

- инструкцию по технике безопасности, действующую на предприятии, эксплуатирующем ТС-015М;

- настоящее руководство по эксплуатации и техническую документацию, поставляемую с оборудованием ТВ-3;

- мероприятия по предупреждению аварий и меры по устранению возможных неполадок.

- Подготовка ТВ-3 к монтажу

- Произвести частичное вскрытие упаковки для осмотра и приёмки прибора в монтаж.

Распаковку прибора производить по мере необходимости для монтажа.

- Приёмку ТВ-3 в монтаж производить по внешнему осмотру сборочных единиц без их разборки, при этом проверить:

- комплектность оборудования по товаросопроводительной документации или упаковочным листам, включая комплектность технической документации, а также наличие специального инструмента и приспособлений, поставляемых вместе с ТВ-3;

- пломбирование ТВ-3  (при его проведении на предприятии изготовителе) в соответствии с требованиями, указанными в конструкторской документации на ТВ-3;

- отсутствие на наружных поверхностях поломок, трещин и прочих дефектов, возникнувших при транспортировании.

Приёмку оборудования ТВ-3 к монтажу оформить актом в установленном порядке.

- При проверке комплектности оборудования запасные части, специальный инструмент, приспособления и принадлежности передать в инструментальную кладовую, а все мелкие комплектующие изделия сдать на склад для хранения.

- До начала монтажа ТВ-3 проверить выполнение следующих работ:

- готовность места монтажа;

- подачу электроэнергии для освещения и электроинструмента.

- Контроль соответствия фактических размеров производить по исполнительным чертежам с проведением контрольных замеров.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- сбрасывать с платформ ящики с комплектующими деталями;

- монтаж ТВ-3 без документов о приемке места установки;

- класть на ТВ-3 при монтаже отдельные детали или монтажный инструмент.

- транспортировка волоком, разгрузка скатыванием или опрокидывание ТВ-3.

- Технологию расконсервации определяет предприятие, эксплуатирующее ТВ-3, если иное не указано в техдокументации на ТВ-3.

- При монтаже ТВ-3 должны быть соблюдены все правила проведения такелажных работ.

- Монтаж ТВ-3

- Монтаж ТВ-3 проводить в соответствии с проектом производства работ с учетом конкретных условий монтажа и настоящего руководства по эксплуатации (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).

- Выверка оборудования на монтаже должна производиться согласно указаниям, приведенным в документации предприятия-изготовителя и рабочих чертежах.

- Монтаж рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- в первую очередь необходимо выполнить проверку площадки, предназначенной для установки оборудования;

- установите и закрепите прибор, датчик и магнит (приложение 3):

- установите цилиндрический магнит на вращающуюся часть механизма, частоту вращения которого необходимо контролировать одним из нижеперечисленных способов:

- при помощи двухкомпонентного клея для металла;

- запрессовав магнит в предварительно просверленное на валу или в шкиве отверстие.

ВНИМАНИЕ!!! ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЮС МАГНИТА, ОБРАЩЕННЫЙ В СТОРОНУ ДАТЧИКА.

Для определения полярности магнита соберите прибор в лабораторных условиях и определите полюс магнита, который должен быть обращен в сторону датчика путем передвигая его в перпендикулярно торцу датчика имитируя его вращение. Положение магнита будет правильным, если на тахометре прибора появятся показания.

- датчик частоты вращения должен монтироваться в соответствии с указаниями, содержащимися в его габаритном чертеже (приложение 2, 3);

- заведите кабель питания через свободный сальник, расположенный в нижней части прибора внутрь корпуса прибора. Выполните разделку кабеля и подключение его жил к нижней части клемной колодки, расположенной на задней стенке внутри прибора и маркированной знаком: + / - 24V;

- для подключения питания к прибору рекомендуется использовать двухжильный кабель с медными жилами сечением не менее 1,5 мм²;

- выполните кабельный монтаж и электрические подключения. Кабель датчика не рекомендуется прокладывать в общих трассах с силовыми кабелями с токами более 10 А. Расстояние от трассы кабеля тахометра до трассы силовых кабелей должно быть не менее 300 мм;

- при выполнении электрических подключений обесточьте фидер питания тахометра, на выключатели или автоматы питания повесьте плакаты "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ";

- подключите фидер питания прибора и кабель датчика. Подайте питание на прибор. Наблюдайте кратковременное засвечивание светодиодных знаковых индикаторов;

- после подачи питания на светодиодном знаковом индикаторе прибора индикации отображаются ноли.

- Проверка места установки.

Поверхность, на которую будет устанавливаться прибор, должна выдерживать вес ТС-015М.

- Электромонтажные работы

  - Подготовить материалы, оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для проведения данных работ.

  - Подключить электрооборудование к внешней электросети и заземляющему контуру, при этом сеть и контур должны быть выполнены в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок».

  - Выполнить подключение оборудования в соответствии с проектом и схемами, имеющимися в комплекте эксплуатационной документации.

  - Заземление производить согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Электромонтажные работы должны выполняться работниками специализированной электромонтажной организации, имеющими соответствующую выполняемым работам группу по электробезопасности, с соблюдением требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.

  - По окончании электромонтажных работ, их качество должно быть подтверждено испытаниями и измерениями в порядке и объеме, предусмотренном РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования с изменениями и дополнениями», ПУЭ и других нормативно-технических документов. Качество промежуточных этапов работ должно быть проверено и подтверждено в порядке и объеме определенном вышеуказанными нормативно-техническими документами.

- Окончание монтажа ТВ-3

По окончании монтажа составных частей и ТВ-3 в целом исполнителями работ должны быть оформлены акты в соответствии с принятым порядком Ростехнадзора.

- Пуско-наладочные работы

- При выполнении пуско-наладочных работ руководствоваться нормативно-техническими документами Ростехнадзора.

- Подготовка систем ТВ-3 для проведения пуско-наладки.

Для проведения пуско-наладочных работ ПП на объекте должны быть подготовлены:

- подведено питание к ТВ-3;

- исполнители работ по пуско-наладке ТВ-3.

- Подготовка ТВ-3 к эксплуатации должна состоять из следующих видов работ и проверок:

- проверить обеспеченность ТВ-3 эксплуатационными материалами;

- проверка крепежных соединений ТВ-3. При необходимости произвести затяжку соединений;

- проверить правильность сборки, техническое состояние оборудования ТВ-3 и его подключение к внешним системам. Замеченные неисправности устранить. Все места внешних подсоединений должны быть опробованы и испытаны до пуска ТВ-3;

- проведение испытаний ТВ-3 на месте монтажа перед пуском в эксплуатацию по документации предприятия, эксплуатирующего прибор.

- Основные положения по проверке и пуско-наладке

- Входящие в состав ТВ-3 детали, сборочные единицы, комплектующие изделия, и системы проверяются в соответствии с конструкторской и технологической документацией на исправность, электрические параметры при сборке на предприятии-изготовителе и монтаже на объекте.

- Проверка и пуско-наладка ТВ-3 выполняется путём проведения контрольных испытаний на объекте.

- Подготовка к работе

- Количество и качество эксплуатационных материалов должно соответствовать требованиям технического задания и настоящего руководства.

- Перед началом работы проверить в соответствие номинального напряжения ТС-015М сетевому, и в правильности установленных проводки и предохранителей.

- Осмотр и проверка состояния ТВ-3 после пуско-наладки

Для оценки состояния ТВ-3 после работ на режимах при пуско-наладке перед началом приёмо-сдаточных испытаний выполнить осмотр состояния составных частей прибора на отсутствие повреждений, нарушений крепления монтажа. Имеющиеся замечания устранить.

Результаты осмотра и проверок составных частей оформлять актами с указанием замечаний и мероприятий по их устранению.

- Оформление документации по результатам пуско-наладочных работ

Оформить акт о проведении пуско-наладки, опробования и проверки состояния ТВ-3 в целом и готовности его к приёмо-сдаточным испытаниям и комплексному опробованию в течение 72 часов.

К акту приложить протоколы испытаний, акты проверок и осмотров составных частей по результатам проведения пуско-наладочных работ.

- Действия в экстремальных условиях

- Прекратить эксплуатацию ТВ-3.

- Осмотр и ремонт неисправностей ТВ-3 производить до его использования.

Повторный ввод в работу ТВ-3 без выяснения причины неисправности и ее устранения запрещен.

- Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара:

- действовать в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности, принятой на предприятии.

- Калибровка ТВ-3

- Производственный выпуск ТС-015М сопровождается заводской калибровкой с подтверждающим этот факт штампом в руководстве по эксплуатации.

- В течение срока  эксплуатации повторная  калибровка прибора не производится.

- Повторная калибровка прибора ТВ-3 может производиться в течение эксплуатационного срока при сомнениях в достоверности данных или качестве работ, а также после механических повреждений или ударных воздействий.

- Меры безопасности

- Основные положения

- РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ ПРИБОРА И ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.

- При соединении деталей убедитесь, что они выполнены в соответствии с чертежами и инструкциями.

- Не выходите за диапазоны максимальных и минимальных допустимых нагрузок, указанных в паспорте изделия.

- При работе ТВ-3  персонал должен носить индивидуальные средства защиты, такие как каски, перчатки, обувь, очки и т.д.

- Перед проведением любых работ на ТВ-3: прочитайте инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

- Защитные устройства не должны удаляться ни при каких условиях с работающей ТС-015М.

- Все оборудование должно быть заземлено в соответствии с местными правилами электробезопасности.

- Режим работы ТВ-3 должен поддерживаться в соответствии с требованиями технологического процесса в пределах параметров, приведенных в технической характеристике ТС-015М.

- ТВ-3  должны эксплуатироваться в рабочей среде, имеющей свойства (в отношении коррозионного воздействия, токсичности, взрывоопасности), которые указаны в паспорте, либо в менее опасной среде.

- В течение гарантийного срока эксплуатации ТВ-3  ремонтные работы следует проводить с участием представителя завода-изготовителя или после письменного согласования с ним технологии проведения ремонтных работ.

- Безопасность ТВ-3 при эксплуатации должна быть обеспечена при выполнении следующих требований:

- ТВ-3  необходимо применять в соответствии с ее функциональным назначением;

- режим эксплуатации ТВ-3 должен быть таким, чтобы исключить любой разумно прогнозируемый риск;

- контроль состояния ТВ-3;

- своевременный осмотр и функциональная проверка;

- подготовка и обучение персонала для эксплуатации ТВ-3;

- производственный контроль промышленной безопасности ТВ-3 должен предусматривать систему мер по устранению возможных предельных состояний и предупреждению критических отказов ТВ-3.

- При эксплуатации ТВ-3 необходимо обращать особое внимание на:

- показания датчиков контроля параметров;

- принятие организационных и технических мер предупреждения опасности нанесения ущерба здоровью людей или окружающей среде и проведения необходимых действий при возникновении опасных ситуаций в случае, когда не представляется возможным исключить опасность при эксплуатации ТВ-3.

- Эксплуатирующие организации должны вести учет наработки ТС-015М и прекратить его эксплуатацию при достижении любого из назначенных показателей для проведения экспертизы промышленной безопасности ТВ-3  (работ по продлению назначенного срока службы (ресурса)). В случае проведения экспертизы промышленной безопасности перед достижением назначенных показателей допускается по решению экспертной организации, проводящей экспертизу, не прекращать эксплуатацию ТВ-3.

- Запрещается:

- самовольное изменение конструкции ТВ-3;

- проводить работы без отключения цепей питания прибора и цепей питания исполнительных устройств;

- работа при открытом корпусе прибора;

- использовать ТВ-3  в качестве опоры;

- применять удлинители к ключам для крепежных деталей;

- эксплуатировать ТВ-3  при отсутствии маркировки и при поврежденных гарантийных пломбах (для опломбированного ТВ-3);

- выполнение не регламентированных работ.

- Мероприятия по технике безопасности при проведении монтажных и пуско-наладочных работ

- Все лица, находящиеся на площадке монтажа ТВ-3, обязаны носить защитные каски. Рабочие без защитных касок к выполнению работ не допускаются. При проведении работ на высоте все лица должны быть снабжены предохранительными поясами.

- Не хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости вблизи места монтажа. Обтирочные и вспомогательные материалы, применяемые при монтаже, хранить в специально отведённом месте.

- Не проводить электромонтажные работы, не ознакомившись с технической документацией на эти работы.

- Все элементы электрооборудования, находящихся под электрическим напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала, а их корпусы заземлены.

- Электрическое сопротивление изоляции электрически не связанных внешних цепей электрооборудования относительно корпусов и между собой должно быть не менее       20 МОм, кроме мест, оговоренных в эксплуатационных документах на изделия, комплектующие ТВ-3.

- Монтажные работы с применением открытого огня и электрогазосварки производить только в соответствии с инструкциями, действующими на объекте.

- Техническое обслуживание

- Общие указания

- Конструктивные и схемотехнические решения, реализованные при создании прибора, обеспечивают его длительную и надежную работу без обслуживания и ремонта.

- Нормальная работа ТВ-3 в процессе эксплуатации зависит от своевременного и качественного выполнения всех видов осмотров и регламентных работ.

- Техническое обслуживание – комплекс работ для поддержания работоспособности оборудования между ремонтами.

- Поддержание ТВ-3 в работоспособном состоянии и восстановление эксплуатационных характеристик ТВ-3 достигается системой технического обслуживания и ремонтов.

- О выполнении ремонтов и работ по техническому обслуживанию должны быть сделаны соответствующие записи в формуляре ТВ-3 лицами, ответственными за проведение работ.

- Результаты осмотров, обнаруженные дефекты и методы их устранения, а также данные замеров отмечаются оформляются актом на ТВ-3  лицами, ответственными за проведение работ.

- Виды и периодичность технического обслуживания.

- В зависимости от характера и объёма проводимых работ предусматривается постоянное техническое обслуживание и периодическое техническое обслуживание.

- Постоянное техническое обслуживание является основным профилактическим мероприятием, призванным обеспечить надёжную работу ТВ-3 между ремонтами, и включает:

- ежедневно:

- внешний осмотр оборудования с целью выявления механических повреждений;

- еженедельно:

- удаления пыли, грязи, масла и других загрязнений с поверхности прибора и датчика тахометра с использованием хлопчатобумажной ветоши и спирта, при необходимости.

ВНИМАНИЕ! Не используйте для протирки бензин, ацетон, уайт-спирит, дихлорэтан и другие органические растворители.

- Периодическое техническое обслуживание выполняется через интервалы времени установленные в документации предприятия, эксплуатирующего прибор.

Основным назначением периодического технического обслуживания является устранение дефектов, которые не могут быть обнаружены или устранены в период работы оборудования.

Для проведения периодического технического обслуживания привлекаются ремонтные службы изготовителя.

- Техническое обслуживание покупных комплектующих изделий производить согласно соответствующим руководствам по эксплуатации и техническому обслуживанию на это оборудование.

- Текущий ремонт

- Общие указания

    - Текущий ремонт ТВ-3 производят по мере необходимости, при выявлении неисправностей составных частей.

    - Работы во взрывоопасных местах должны производиться неискрящим ручным инструментом.

    - При очистке поверхности ТВ-3 от отложений эти отложения должны удаляться способом, не приводящим к коррозионному износу, в соответствии с действующей на предприятии инструкцией.

    - При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.

    - Текущий ремонт так же, как и техническое обслуживание, производится непосредственно техническим персоналом (механики, операторы, электромеханики), эксплуатирующим ТВ-3  и изучившим настоящее руководство.

    - При ремонте ТВ-3  должны быть выполнены следующие требования:

- ремонтные работы должны производиться в соответствии с документацией на ремонт, эксплуатационной документацией и соответствующей инструкцией по технике безопасности.

- Текущий ремонт составных частей ТВ-3

- Приборы не должны ремонтироваться на предприятии - потребителе. При возникновении неисправностей обращайтесь к изготовителю.

- Материалы для обслуживания составных частей ТВ-3.

- При обслуживании и текущем ремонте составных частей ТВ-3 использовать материалы, подходящие по техническим характеристикам, согласно конструкторской документации на ТВ-3.

- Хранение

  - Приборы в упаковке изготовителя следует хранить при условиях 2(С) по ГОСТ 15150 при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей. Гарантийный срок хранения изделия в упаковке поставщика - 24 месяца с дня отгрузки.

  - В период хранения ТВ-3  могут подвергаться консервации по ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ 23216-78. Дату консервации необходимо отметить в листе сведений о консервации в установленном порядке.

- Транспортирование

  - Условия транспортирования ТВ-3  допускается всеми закрытыми видами транспорта по правилам перевозок груза, действующим на транспорте данного типа, при воздействии климатических факторов по группе условий хранения 2(С) тип атмосферы II по ГОСТ15150.

- Утилизация

- ТС-015М подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности ее капитального ремонта, или недопустимости ее дальнейшей эксплуатации.

- Утилизацию ТВ-3  необходимо производить способом, исключающим возможность

- Осуществить разборку и разделку ТВ-3  с сортировкой металла по типам и маркам.

- Утилизация ТВ-3, отработавшего свой срок, производится в сроки и способом, принятым на предприятии-потребителе аппарата, в соответствии с требованиями ГОСТ 30167-2014.

- Утилизация составных частей комплектующих изделий в соответствии с их эксплуатационной документацией.

- При обращении с использованными материалами соблюдать требования по охране окружающей среды.

- Гарантии изготовителя

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества ТВ-3 требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования.

- Гарантийный срок эксплуатации ТВ-3  – 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

- Дата продажи должна быть проставлена в инструкции по эксплуатации и подтверждена надлежащим штампом; при его отсутствии, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления приборов.

- В период гарантийного срока предприятие-изготовитель осуществляет гарантийный ремонт (замену) ТВ-3  или вышедшего из строя элемента.

Действие гарантийных обязательств прекращается при механических повреждениях приборов по вине потребителя и при нарушении им условий эксплуатации.

- По истечении гарантийного срока хранения эксплуатация ТВ-3  допускается после осуществления приемо-сдаточных испытаний.

- Свидетельство о приемке, калибровке и сведенья о продаже.

- Свидетельство о приемке

Тахометр ТВ-3 заводской номер №________________________

соответствует комплекту конструкторской документации,

ТУ 4278-001-0085537306-2016 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «_____» ____________2016г.

__________________________________ (Глазков А.А.)

М.П.

- Сведения о калибровке

Первичная калибровка произведена

Дата калибровки «_____» ____________2016 г.

__________________________________ (Глазков А.А.)

М.П.

- Сведения о продаже

Тахометр ТВ-3  с заводским номером, указанным в п. 10.1 настоящего руководства по эксплуатации.

Дата продажи: «_____» ___________2016 г.

Продавец: _____________________ ______________________

подпись                               расшифровка

М.П.

- Учет выполненных работ

После проведения монтажа ТВ-3, ремонта и периодической поверки делается запись о проделанной работе в таблице 2.

Таблица 2 - Учет выполненных работ

| Дата | Наименование работы | Должность, Фамилия, Подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнение | Проверка |  |

# Приложение 1

Тахометр ТВ-3. Габаритный чертеж

# Приложение 2

Датчик частоты вращения. Габаритный чертеж

Датчик устанавливается у вращающихся деталей (роторы, валы, шестерни и т.п.) частоту вращения которых необходимо контролировать на предварительно изготовленный кронштейн.

Расстояние между торцом датчика и заранее установленным магнитом не более 6 мм.

Типичным решением является установка датчиков перпендикулярно плоскости фланца с установленным магнитом.

# Приложение 3

Рекомендации по определению необходимого положения датчика и установке магнитной метки

1. Собрать прибор до установки на механизм в "лабораторных" условиях.

2. Подключить питание +/- 24 В.

3. Убедиться, что на экране тахометра высвечивается показание 0.0.

4. Присоединить один магнит, например, на патрон электрической дрели для имитации вращения вала.

5. Поднести вращающийся магнит к торцу датчика прибора на расстояние 3-6 мм.

6. Убедиться в наличии показаний на экране тахометра и свечении одного из табло «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» .

7. В случае отсутствия показаний перевернуть магнит противоположным полюсом к датчику.

Произведя эти действия и запомнив результат тестового испытания, вы сможете правильно установить магнитную метку и датчик на вал вращения.

Монтаж датчика и магнитной метки

1. Расположите корпус датчика на изготовленном кронштейне так, чтобы расстояние между торцевой частью датчика и проходящей мимо магнитной меткой не превышало 10 мм. Резьба и регулировочные гайки на датчике позволяют регулировать зазор между датчиком и магнитной меткой.

2. Аккуратно просверлите в местах установки магнитных меток отверстия необходимого диаметра, глубиной 10 мм. Магнитные метки можно устанавливать, как в головки болтов, так и в любые материалы, обеспечивающие их надежную фиксацию. ВНИМАНИЕ! Для корректной работы датчика необходимо установить не менее ДВУХ магнитов для одной магнитной метки!

5. Смажьте клеем поверхность просверленного отверстия, согласно инструкции по использованию клея.

6. Вклейте ДВА магнита в подготовленное под них отверстие. Магниты следует устанавливать в отверстие аккуратно, без перекосов, «с первого раза», т.к. установленный в отверстие магнит практически невозможно вынуть обратно.

Внимание! Магнит хрупкий! При попытке забивания магнита в отверстие – магнит раскалывается!